## Sheet2
菏泽职业学院5号教学楼外墙铝合金百叶窗更换安装采购项目报价单
报价单位（盖章） |  |  |  | 时间：2023年 11 月 24 日
序号 | 名称 | 规格及参数要求 | 数量 | 报价（元） | 质保期
1 | 铝合金百叶窗更换安装 | 1、材质：铝合金； 2、用材：铝方管38×25mm，工字铝32×15mm，叶片75mm，厚0.6mm，叶间距20mm； 3、漆面：喷涂，深灰色； 4、数量、面积：5号教学楼2、3、4层各一个，单个尺寸约3.6m（高）×2.4m（宽），具体以实际丈量为准； 5、结合校园建筑及绿化实际，需室外高空作业施工，报价人自备高空作业机械（高空作业车或吊篮），施工人员具备高空作业证，安全自负。 | 1项 |  | 二年
备注：本项目为交钥匙工程，费用包含设备、安装、人工、辅材、税费等所有费用。
总计（大写） |  |  | 小写
报价人： |  |  | 联系电话：
说明： 1、报价时间：2023年11月24日上午10:00
2、报价方式：报价方式为竞价采购，在自行勘察现场后一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、报价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照、拟派人员的高空作业证以彩色扫描件方式，于2023年11月24日上午10时00分定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、供货期限：签订合同后10天内施工完毕。
5、付款方式：施工完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸、安装到采购方指定地点并按要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。