## Sheet2
菏泽职业学院供水增压改造及相关设备采购项目报价单
报价单位（盖章） | [5 empty] | 时间：2023年10月31日
序号 | 名称 | 规格及参数要求 | 所报品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 管道增压泵125-7.5KW | 材质：铸铁，流量：260M3/H，扬程：10-15M，寿命长 效率高 低噪音 运行稳定 |  | 台 | 1 |  |  | 三年
2 | 变频控制柜15KW | 金属结构，40cm（厚）*60cm（宽）*120cm（高），一对一全变频自动液位控制 |  | 台 | 1
3 | PE变径φ125*200 | 焊接 焊接牢固 永不开焊 |  | 套 | 2
4 | PE变径φ110*200 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 个 | 2
5 | PE三通φ200 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 个 | 1
6 | PE弯头φ200 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 个 | 6
7 | PE三通φ200*110 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 个 | 1
8 | PE法兰φ200 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 套 | 2
9 | PE接箍Φ200 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 个 | 6
10 | PE接箍φ110 | 电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 个 | 6
11 | PE管Φ200 | 6M/根，电熔件 焊接牢固 永不开焊 |  | 根 | 3
12 | 角铁支架焊材 | 固定水泵 固定管道热镀锌电焊 |  | 批 | 1
备注：本项目为交钥匙工程，费用包含设备、安装、人工、辅材、税费等所有费用。
总计（大写） |  |  |  |  | 小写
报价人： |  |  |  |  | 联系电话：
说明： 1、报价时间：2023年10月31日下午16:00
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）
3、报价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照以彩色扫描件方式，于2023年10月31日下午16时00分定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、供货期限：签订合同后10天内施工完毕。
5、付款方式：施工完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸、安装到采购方指定地点并按要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。