## Sheet2
菏泽职业学院机房搬迁及安装采购项目报价单
报价单位（盖章） |  |  |  |  | 时间：2023年09月19日
序号 | 名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 机房拆除迁移 | 共427套电脑（含显示器、机箱、键鼠等），210套学生桌椅（双人桌配两把椅子）、7套教师讲桌椅及7套机柜、交换机等网络设施一宗，合计651套，从9号楼拆卸后运送至二期新实训楼3楼，含拆除费、车辆运费、保险费、上下楼费用等。 | 台 | 651
2 | 保护及整洁 | 拆除前电脑等设备点亮确保设备正常，拆除后采取保护措施，安全运输到新实训楼，机箱内部除尘、电源除尘、外部清洁，完毕后电脑等设备开机，确保无损毁，如有损毁需承担损毁责任。427套电脑，7套机柜，合计434套。 | 台 | 434
3 | 网线 | 六类国标网线，以每台电脑用线20米计算，共计用线8400米。 | 米 | 8400
4 | 电源线 | 三芯4平方国标护套线，每个机房100米，共七个机房共700米。 | 米 | 700
5 | 插板 | 国标四孔三插插排 | 个 | 217
6 | 地板处理 | 每个机房共需切割地板砖及混凝土地板50米（约宽21*深11*厚1.5mm），内敷设加厚不锈钢桥架，线路布设强弱电物理隔离，完毕后用白色或亮色加厚不锈钢盖板封闭，外用结构胶密封，在使用过程中牢固、密封、不变形；在切割过程中地板砖如有损毁需照价赔偿并复原。 | 米 | 350
7 | 安全处理 | 每个学生桌与地面需用L型不锈钢对角固定两个点，地面不锈钢桥架出线处需平滑处理，并实施安全防护，确保在使用过程中线路不破损、不漏电。 | 米 | 210
8 | 集成费 | 设备安装、调试、集成：需与中心机房服务器联通，加装512GB固态硬盘，重装正版操作系统，安装云教室管理软件，并实现软件教学所需功能，安装教学所需的教学软件 | 台 | 420
9 | 辅材 | 空开、3孔5口10A PDU、水晶头、扎带、缠绕带、48口、24口配线架、胶带、包线管等。辅材达到国标标准。 | 间 | 7
总计（大写） |  |  |  | 小写：
备注：本项目为交钥匙工程，供应商所报价格应包含所供货物、辅材、运输、搬运、安装施工等全部费用。后附搬迁安装方案。
报价人： |  |  |  | 联系电话：
说明：1、报价时间、地点：2023年09月19日下午15：30。菏泽职业学院大学生创新创业园楼二楼203室。
2、报价方式：第一次报价(含税价)，材料密封；经磋商后现场二次报价（含税价），在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）。
3、报价时须提供营业执照原件及复印件（加盖公章）；报价人身份证原件及复印件或法人委托书（加盖公章）及报价人认为能证明承担本项目服务能力的相关证明。另外报价时须携带公章。
4、工期要求：中标后5天内完成搬迁、安装、调试、精细保洁后交付，逾期交付每天扣合同款10%。
5、付款方式：项目完成经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后按照采购方的要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。