## Sheet2
菏泽职业学院配电室防火门改造项目报价单
报价单位（盖章） | [5 empty] | 时间：2023年09月28日
序号 | 名称 | 规格及参数要求 | 所报品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期
1 | 丹青苑防火门 | 甲级钢制防火门，尺寸2600*1450mm外右 ，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 3.77
2 | 丹青苑防火门 | 甲级钢制防火门，尺寸2600*1450mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 3.77
3 | 餐厅1楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2630*940mm，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 2.47
4 | 餐厅2楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2630*940mm，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 2.47
5 | 餐厅3楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2630*940 mm，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 2.47
6 | 1号2号公寓 | 外右甲级钢制防火门，尺寸2100*1440 mm，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 3.02
7 | 6号楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2360*1450mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 3.42
8 | 7号楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2430*1450mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 3.52
9 | 7号楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2430*1450mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 3.52
10 | 7号楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2410*2060mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 4.96
11 | 7号楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2400*960mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 2.3
12 | 7号楼 | 甲级钢制防火门，尺寸2500*960mm外右，含防火锁及防火五金配件及闭门器等，采用优质冷轧钢板做门框、门扇、骨架和门扇面板耐火性能达到甲级 2h,表面静电喷涂达到国家标准；GB12955-2008 要求的稳定性、完整性和隔热性 |  | 平米 | 2.4
13 | 5号楼5105阶梯教室 | 内开改为外开，1750*2470对开木门 |  | 套 | 2
14 | 5207阶梯教室 | 内开改为外开，1750*2470对开木门 |  | 套 | 2
15 | 5313阶梯教室 | 内开改为外开，1750*2470单开木门 |  | 套 | 1
16 | 5313阶梯教室 | 内开改为外开，1750*2470对开木门 |  | 套 | 2
17 | 5413阶梯教室 | 内开改为外开，1750*2470单开木门 |  | 套 | 1
18 | 5413阶梯教室 | 内开改为外开，1750*2470对开木门 |  | 套 | 2
19 | 10号楼S106阶梯教室 | 内开改为外开，1500*2450对开木门 |  | 套 | 2
20 | S208阶梯教室 | 内开改为外开，1500*2450对开木门 |  | 套 | 2
21 | S308阶梯教室 | 内开改为外开，1500*2450对开木门 |  | 套 | 2
22 | S408阶梯教室 | 内开改为外开，1500*2450对开木门 |  | 套 | 2
23 | S508阶梯教室 | 内开改为外开，1500*2450对开木门 |  | 套 | 2
24 | 7、8号楼连廊防火门更改方向 | 1500*2450对开防火门、3000*2400四扇防火门拆除及安装（包含：人工费及清运垃圾） |  | 套 | 4
25 | 挂锁及锁鼻 | 一把通，包含安装费 |  | 套 | 70
总计（大写） |  |  |  |  | 小写
报价人： |  |  |  |  | 联系电话：
说明： 1、报价时间：2023年09月28日下午15:30
2、报价方式：报价方式为竞价采购，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。（除指定品牌型号外，其他未指定品牌型号物品报价时必须注明品牌型号）
3、报价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同报价单位营业执照以彩色扫描件方式，于2023年09月28日下午15时30分定时发送至邮箱773003080@qq.com。超过报价时间或未按要求填写报价单、上传资料不清晰等均视为无效报价。
4、供货期限：签订合同后30天内施工完毕。
5、付款方式：施工完毕经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的100%。
6、质量要求：报价物品必须保证正品，并符合采购方的质量参数要求，报价单位本着质优价廉的原则进行报价；在质保期栏标注质保时间。
7、报价单位竞价成功后免费运输、装卸到采购方指定地点并按要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。